## BIOSURVEILLANCE SW
| TABLEAU DE CALCUL DES VALEURS DE FLORE TOTALE DE L'AIR PAR ATP-METRIE (en pgATP/m3 ou eq.bact./m3) | [5 empty] | Renseignements |  | Luminomètre KIKKOMAN C110
Etablissement
Identification de l'installation
Point de prélèvement
[7 empty] | Période de suivi | 2018-2019
| MODE BIOSURVEILLANCE | [5 empty] | Limite de surveillance (en pg/m3) | 100
[7 empty] | Limite de contrôle (en pg/m3) | 200
Date de la mesure | Volume d'air filtré | Valeur R1 | Valeur R2 | Résultats de la mesure |  |  | Commentaires et suggestions pour améliorer l'analyse Pour plus d'informations, voir la feuille "Gestion des anomalies" |  | Commentaire utilisateur
|  |  |  | Quantité d'ATP | Flore totale
| (en m3) | (en RLU) | (en RLU) | (en pgATP/m3) | (en eq.bact./m3) | (en LOG) |  |  |  |  | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200

## CARTOGRAPHIE SW
| TABLEAU DE CALCUL DES VALEURS DE FLORE TOTALE DE L'AIR PAR ATP-METRIE (en pgATP/m3 ou eq.bact./m3) | [5 empty] | Renseignements |  | Luminomètre KIKKOMAN C110
Etablissement
Identification de l'installation
Point de prélèvement
[7 empty] | Période de suivi | 2018-2019
| MODE CARTOGRAPHIE | [5 empty] | Limite de surveillance (en pg/m3) | 100
[7 empty] | Limite de contrôle (en pg/m3) | 200
Point de prélèvement | Volume d'air filtré | Valeur R1 | Valeur R2 | Résultats de la mesure |  |  | Commentaires et suggestions pour améliorer l'analyse Pour plus d'informations, voir la feuille "Gestion des anomalies" |  | Commentaire utilisateur
|  |  |  | Quantité d'ATP | Flore totale
| (en m3) | (en RLU) | (en RLU) | (en pgATP/m3) | (en eq.bact./m3) | (en LOG) |  |  |  |  | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200
[10 empty] | 100 | 200

## Gestion des anomalies
Gestion des anomalies
Message affiché | Cause possible | Solution proposée
Faible sensibilité des réactifs. Augmentez le volume filtré. | Le DENDRIDIAG AIR n'est pas suffisamment actif (froid ou périmé ou dégradé). | Réchauffer le réactif DENDRIDIAG AIR et l'EXTRACTANT, et filtrer un plus grand volume d'air. Si le problème persiste, effectuer un Contrôle de l'efficacité des réactifs (consulter GL BIOCONTROL).
Contrôlez le mélange du Standard, la température et l'état des réactifs. | L'ajout dosé ne s'est pas effectué correctement. | Tapoter le tube sur une surface plane, homogénéiser et relancer la mesure.
| Le DENDRIDIAG AIR n'est pas actif (froid ou périmé ou dégradé). | Réchauffer le réactif DENDRIDIAG AIR et l'EXTRACTANT, et effectuer un Contrôle de l'efficacité des réactifs (consulter GL BIOCONTROL).
| L'échantillon a un effet inhibiteur. | Recommencer la manipulation en rinçant la membrane avec de l'eau stérile.
Echantillon fortement contaminé. Si nécessaire, réduisez le volume filtré. | La concentration en ATP dans l'échantillon est trop élevée. | Recommencer la manipulation en choisissant un volume de filtration plus faible (1/10ème environ).
Contact
Yannick FOURNIER | Clément FAYE
Ingénieur commercial | Ingénieur de Recherche
9, avenue de l'Europe - Cap Alpha | 9, avenue de l'Europe - Cap Alpha
34 830 Clapiers (FRANCE) | 34 830 Clapiers (FRANCE)
+33 9 67 39 35 20 | +33 9 67 39 35 20
+33 6 33 64 42 29 | +33 6 72 70 46 98
y.fournier@gl-biocontrol.com | c.faye@gl-biocontrol.com