## SURVEILLANCE
| TABLEAU DE CALCUL DES VALEURS DE FLORE TOTALE D'UNE EAU PAR ATP-METRIE (en pgATP/ml ou eq.bact./ml) | [5 empty] | Renseignements |  | Luminomètre KIKKOMAN SMART
Etablissement
Identification de l'installation
Point de prélèvement
[7 empty] | Période de suivi | 2023
| MODE BIOSURVEILLANCE | [5 empty] | Limite de surveillance (en LOG) | 2.5
[7 empty] | Limite de contrôle (en LOG) | 3.5
Date de la mesure | Volume filtré | Valeur R1 | Valeur R2 | Résultats de la mesure |  |  | Commentaires et suggestions pour améliorer l'analyse Pour plus d'informations, voir la feuille "Gestion des anomalies" |  | Commentaire utilisateur
|  |  |  | Quantité d'ATP | Flore totale
| (en ml) | (en RLU) | (en RLU) | (en pgATP/ml) | (en eq.bact./ml) | (en LOG) |  |  |  |  | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5

## CARTOGRAPHIE
| TABLEAU DE CALCUL DES VALEURS DE FLORE TOTALE D'UNE EAU PAR ATP-METRIE (en pgATP/ml ou eq.bact./ml) | [5 empty] | Renseignements |  | Luminomètre KIKKOMAN SMART
Etablissement
Identification de l'installation
Point de prélèvement
[7 empty] | Période de suivi | 2023
| MODE CARTOGRAPHIE | [5 empty] | Limite de surveillance (en LOG) | 2.5
[7 empty] | Limite de contrôle (en LOG) | 3.5
Point de prélèvement | Volume filtré | Valeur R1 | Valeur R2 | Résultats de la mesure |  |  | Commentaires et suggestions pour améliorer l'analyse Pour plus d'informations, voir la feuille "Gestion des anomalies" |  | Commentaire utilisateur
|  |  |  | Quantité d'ATP | Flore totale
| (en ml) | (en RLU) | (en RLU) | (en pgATP/ml) | (en eq.bact./ml) | (en LOG) |  |  |  |  | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5
[10 empty] | 2.5 | 3.5

## Gestion des anomalies
Gestion des anomalies
Message affiché | Cause possible | Solution proposée
Faible sensibilité des réactifs. Augmentez le volume filtré. Cf. livret page 12. | L’enzyme contenu dans le lumitube n’est pas suffisamment active (périmée ou dégradée), ou l’EXTRACTANT est trop froid. | Réchauffer l’ensemble des réactifs à une température supérieure à 18°C et filtrer un plus grand volume d'eau. Si le problème persiste, effectuer un Contrôle de l'efficacité des réactifs (cf. page 14 du livret).
Contrôlez le mélange du Standard, la température et l'état des réactifs. Cf. livret page 12. | L'ajout dosé ne s'est pas effectué correctement. | Tapoter le lumitube sur une surface plane, homogénéiser et relancer la mesure.
| L’enzyme contenu dans le lumitube n’est pas suffisamment active (périmée ou dégradée), ou l’EXTRACTANT est trop froid. | Réchauffer l’ensemble des réactifs à une température supérieure à 18°C et filtrer un plus grand volume d'eau. Si le problème persiste, effectuer un Contrôle de l'efficacité des réactifs (cf. page 14 du livret).
| L'échantillon a un effet inhibiteur. | Recommencer la manipulation en rinçant la membrane avec de l'eau stérile.
Echantillon fortement contaminé. Si nécessaire, réduisez le volume filtré. Cf. livret page 12. | La concentration en ATP dans l'échantillon est trop élevée. | Recommencer la manipulation en choisissant un volume de filtration plus faible (1/10ème environ).
Contact
Yannick FOURNIER | Clément FAYE
Ingénieur commercial | Ingénieur de recherche
5, avenue de l'Europe - Hélioparc | 5, avenue de l'Europe - Hélioparc
34 830 Clapiers (FRANCE) | 34 830 Clapiers (FRANCE)
+33 9 67 39 35 20 | +33 9 67 39 35 20
+33 6 33 64 42 29 | +33 6 72 70 46 98
y.fournier@gl-biocontrol.com | c.faye@gl-biocontrol.com