## SURVEILLANCE
| TABLEAU DE CALCUL DES VALEURS DE FLORE TOTALE D'UNE EAU PAR ATP-METRIE (en pgATP/l ou eq.bact./l) | [6 empty] | Renseignements |  | Luminomètre KIKKOMAN C110
Etablissement
Identification de l'installation
Point de prélèvement
[8 empty] | Période de suivi | 2023
| MODE BIOSURVEILLANCE | [6 empty] | Limite de surveillance (en LOG) | 3
[8 empty] | Limite de contrôle (en LOG) | 4
Date de la mesure | Volume filtré | Valeur du blanc méthode | Valeur R1 | Valeur R2 | Résultats de la mesure |  |  | Commentaires et suggestions pour améliorer l'analyse Pour plus d'informations, voir la feuille "Gestion des anomalies" |  | Commentaire utilisateur
[5 empty] | Quantité d'ATP | Flore totale
| (en ml) | (en RLU) | (en RLU) | (en RLU) | (en pgATP/l) | (en eq.bact./l) | (en LOG) |  |  |  |  | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4

## CARTOGRAPHIE
| TABLEAU DE CALCUL DES VALEURS DE FLORE TOTALE D'UNE EAU PAR ATP-METRIE (en pgATP/l ou eq.bact./l) | [6 empty] | Renseignements |  | Luminomètre KIKKOMAN C110
Etablissement
Identification de l'installation
Point de prélèvement
[8 empty] | Période de suivi | 2023
| MODE CARTOGRAPHIE | [6 empty] | Limite de surveillance (en LOG) | 3
[8 empty] | Limite de contrôle (en LOG) | 4
Point de prélèvement | Volume filtré | Valeur du blanc méthode | Valeur R1 | Valeur R2 | Résultats de la mesure |  |  | Commentaires et suggestions pour améliorer l'analyse Pour plus d'informations, voir la feuille "Gestion des anomalies" |  | Commentaire utilisateur
[5 empty] | Quantité d'ATP | Flore totale
| (en ml) | (en RLU) | (en RLU) | (en RLU) | (en pgATP/l) | (en eq.bact./l) | (en LOG) |  |  |  |  | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4
[11 empty] | 3 | 4

## Gestion des anomalies
Gestion des anomalies
Message affiché | Cause possible | Solution proposée
Faible sensibilité des réactifs. Contrôler le mélange du Standard, la température et l'état des réactifs. Cf. livret page 16. | Le réactif DENDRIDIAG UPW n'est pas suffisamment actif (froid ou périmé ou dégradé). | Réchauffer le réactif DENDRIDIAG UPW et recommencer l'analyse. Si le problème persiste, effectuer un Contrôle de l'efficacité des réactifs (cf. page 18 du livret).
Valeur du blanc trop élevée. Vérifier la qualité microbiologique de l'eau stérile et des consommables. Cf. livret page 16. | L'eau pour préparation injectable, les consommables ou le réactif DENDRIDIAG UPW sont contaminés. | Effectuer un Contrôle de la contamination du luminomètre et/ou un Contrôle de la contamination des réactifs (cf. page 18 du livret). Si le problème persiste, utiliser un flacon d'eau neuf.
Contact
Yannick FOURNIER | Nicolas FABRE
Ingénieur commercial | Dirigeant technique
9, avenue de l'Europe - Cap Alpha | 9, avenue de l'Europe - Cap Alpha
34 830 Clapiers (FRANCE) | 34 830 Clapiers (FRANCE)
+33 9 67 39 35 20 | +33 9 67 39 35 20
+33 6 33 64 42 29 | +33 6 81 71 31 83
y.fournier@gl-biocontrol.com | n.fabre@gl-biocontrol.com